## 0-请先看
场站资源摸底收资表
这张表做什么
请把各场站的基本情况填在同一张表里。我们用来做两件事：看哪些站可以参加虚拟电厂，以及看哪些站值得进一步评估是否配置储能。您不必填写电价和投资回报，现在也不必上传用电曲线。
请填哪几页
请填写「1-公司概况」和「2-资源清单」。其余工作表由我们内部使用，不用填、也不用发给其他人。
「2-资源清单」怎么填
一行只写一个场站，不要把全市设备加总写在一行。没有的设备在对应格子填 0。充电站、工厂、园区都用这一页；没有充电桩也可以填，把充电相关格子填 0 即可。表头下一行是填法说明，可对照填写。
蓝色列填写什么
请按场站填写充电桩、储能、光伏、厂区其他可调负荷的容量，以及电费户号、是否单独立户、这一站能不能远程调控。换电仓、柴油发电机、充电桩型也在蓝列：问的是能不能远程调度，不是有没有这些设备。
绿色列填写什么
请填写变压器容量、每天用电或充电量、场地能不能放置储能柜、以及现在如何购电。纯充电站把「白天压不下去的负荷」填 0。绿色列不问设备能不能调控。
您不用填写的内容
不用填电网节点编号、峰谷电价、投资回收期。地址和户号填写后，由我们内部核对。如果后续需要用电曲线，我们会再向需要评估储能的场站单独索取。

## 1-公司概况
1 公司概况（约2分钟）
黄色格子填写或下拉。充电网络、产业园、工厂都可以填。没有充电桩也请写明（清单里对应格子填 0）。资源规模请按充电、储能、光伏、厂区分开写，不要只写一个总数。
序号 | 问题 | 请填写 | 说明
1 | 公司名称 |  | 营业执照名称即可
2 | 联系人 / 电话 |  | 商务 + 运维一人即可
3 | 资产类型 |  | 充电网络 / 厂区或园区 / 两者都有
4 | 各类资源大约多少 |  | 例：充电 8MW / 储能 2MW·4MWh / 光伏 0.5MWp / 厂区可调 1MW
5 | 主要在哪几个省、市 |  | 例：辽宁沈阳、广东深圳。深圳必须单独标
6 | 现在电费跟哪家售电公司签 |  | 没有就填「没有」
7 | 有没有签过虚拟电厂 / 需求响应 |  | 含国网综能、南网电动、深电能、绿色国网
8 | 公司整体是否具备远程调控能力 |  | 这里只填公司整体情况。每一站能控多少千瓦，请到「2-资源清单」分站填写。
9 | 深圳站能否配合安装加密网关 |  | 没有深圳站选「不适用」
10 | 是否已在「绿色国网」申报过 |  | 仅辽宁需求响应用；不是辽宁选「不适用」
11 | 自有平台能否导出功率曲线 |  | 现在不用上传。如需曲线我们会再联系。

## 2-资源清单
2 资源清单（一行只写一个场站） 蓝色列：装了什么、户号、能不能调度 绿色列：变压器、电量、场地、如何购电
① 蓝色列：请填写本站装了什么、电费户号、能不能远程调度。没有的设备填 0。 | [21 empty] | ② 绿色列：请填写变压器、每天用电或充电量、场地能不能放储能柜、如何购电。不问能不能调控。纯充电站把「白天压不下去的负荷」填 0。 | [6 empty] | 共用
场站名称 | 省 | 市 | 区县+地址 | 资源类型 | 充电kW | 储能功率kW | 储能kWh | 光伏kWp | 厂区其他可调（千瓦） | 一次可调控时长（小时） | 电费户号 | 独立户号? | 能调控? | 用电性质 | 加密网关? | 充电桩型 | 充电桩可远程限功率（千瓦） | V2G可调kW | 换电仓功率能否远程下调 | 柴发 | 光伏可限发kW | 白天压不下去的负荷（千瓦） | 变压器额定kVA | 变压器还能再接（千伏安） | 电费合同需量（千瓦） | 日均用电或充电量kWh | 场地能否放储能柜 | 购电方式 | 备注
请勿填写本行，下面从示例之后开始填 | 与电费单一致 | 深圳必须单独写市 | 能找到这个站即可 | 下拉。无桩厂区选「厂区负荷」或「可调负荷」 | 本站充电桩额定合计。没有桩填 0 | 已装储能的功率。没有填 0 | 已装储能的容量。没有填 0 | 没有填 0 | 空调、产线等，不要把充电桩算进来。没有填 0 | 一次降负荷大概能维持多久，不是电池能用几年 | 电费发票上的营销户号，不是充电 App 桩号 | 是否单独和电网结算。和物业合用一块表选「合表」 | 这一站能不能远程调节。公司整体情况请填第 1 页 | 充电站选「充电设施」，不要选「非工业」。工厂选「工业」，商场选「商业」 | 仅深圳站填已装或未装，其他城市选「不适用」 | 无桩选「不适用」 | 能远程把功率降下来的桩有多少千瓦。不能控填 0 | 车辆能向电网放电的功率。没有填 0 | 问功率能不能远程往下调。没有换电站选「不适用」 | 问能不能调度。没有柴油发电机选「无」 | 能远程限制发出功率的千瓦。不能调填 0 | 白天一直在用、减不掉的电。纯充电站填 0。不是「能调多少」 | 变压器铭牌容量 | 变压器还能再接多少设备。不清楚可空着 | 电费合同里约定的需量。没有这项填 0 | 近月日均。充电站填充电量，厂区填用电量 | 柜子大约一个集装箱大小。放不下选「否」 | 还在电网买电选「电网代理购电」；已找售电公司或直接入市选另一项 | 选填
示例：浑南充电站 | 辽宁 | 沈阳 | 浑南区xx路 | 纯充电 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21xxxxxxxxxx | 独立 | 能 | 充电设施 | 不适用 | 分体式 | 600 | 0 | 不适用 | 无 | 0 | 0 | 4000 | 200 | 0 | 4000 | 是 | 电网代理购电 | 这是示例，正式填写请删除本行。充电站：白天负荷填 0，用电性质选充电设施。
示例：宝安物流园配电 | 广东 | 深圳 | 宝安区xx园 | 厂区+充电 | 480 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1 | 03xxxxxxxxxx | 独立 | 需改造 | 工业 | 未装 | 一体式 | 0 | 0 | 不适用 | 无 | 0 | 350 | 1000 | 150 | 800 | 12000 | 是 | 电网代理购电 | 这是示例，正式填写请删除本行。厂区带充电：绿色列填变压器和白天负荷，不问桩能不能调。
示例：铁西机械厂配电 | 辽宁 | 沈阳 | 铁西区xx路 | 可调负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 21xxxxxxxxxx | 独立 | 能 | 工业 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 不适用 | 无 | 0 | 380 | 800 | 120 | 600 | 9000 | 是 | 电网代理购电 | 这是示例，正式填写请删除本行。无桩厂区：充电填 0、桩型选不适用，绿色列仍填变压器和日电量。

## 3-内部评估
3 内部评估（客户不用填 · VPP 自动汇总；配储红绿灯在测算工具①）
粗可调 = 充电×50% + 储能功率×90% + 其他可调×70%。光伏不计入负荷调节。辽宁 DR 聚合商 ≥5MW；广东全省 DR 同地市 ≥5MW；深圳精准响应无明文 MW。配储高价值站请把本文件导入测算工具页签①。
指标 | 数值 | 评分 | 说明
填报场站数（不含示例） |  |  | 清单有效行
其中沈阳站数 |  |  | 辽宁示范密度
其中深圳站数 |  |  | 深圳精准响应
充电额定合计 kW |  |  | 负荷类
储能功率合计 kW |  |  | 储能类可单列
光伏装机合计 kWp |  |  | 发电类另组；0 不扣分
其他可调合计 kW |  |  | 厂区/空调/产线
粗可调 kW（负荷+储能） |  |  | DR ≥5MW；现货单元实践 ≥1MW
独立户号站数 |  |  | 辽宁名录硬门槛
能调控站数 |  |  | 含需改造；只服务 VPP
已装加密网关站数 |  |  | 仅深圳计
售电/VPP 绑定 |  |  | 未到期=1
综合均分 |  |  | 配储绿/黄/红请导入测算工具①，不要用本页代替。

## 4-字段说明
区块 | 字段 | 谁用 | 怎么填
蓝 | 资源类型 | 双方 | 纯充电、充电+储能、光储充、独立储能、分布式光伏、换电、可调负荷、厂区负荷、厂区+充电。无桩厂区选后两项。
蓝 | 充电kW 到厂区其他可调 | 虚拟电厂 | 按本站铭牌合计，没有填 0。不要把全市加总写在一行。无桩时充电填 0。厂区其他可调不要把充电桩算进去。
蓝 | 一次可调控时长（小时） | 虚拟电厂 | 一次降负荷大概能维持多久，不是电池能用几年。常见不少于 1 小时。
蓝 | 独立户号? | 双方 | 是否单独和电网结算。和物业合表时，虚拟电厂名录和储能需量账户都较难独立处理。
蓝 | 能调控? / 充电桩可远程限功率 / V2G | 仅虚拟电厂 | 储能投资不看这些列。能调控指这一站能不能远程调节；具体千瓦填在充电桩可远程限功率或厂区其他可调。
蓝 | 用电性质 | 双方 | 充电站选「充电设施」，不要选「非工业」。工厂选「工业」，商场选「商业」。
蓝 | 加密网关? | 深圳虚拟电厂 | 深圳站填已装或未装；其他城市选「不适用」。
蓝 | 充电桩型 | 虚拟电厂 / 落地控制 | 无桩选「不适用」。绿色列不问桩型。
蓝 | 换电仓功率能否远程下调 | 仅虚拟电厂 | 问的是仓位充电功率能不能远程往下调。没有换电站选「不适用」。
蓝 | 柴发 | 仅虚拟电厂 | 问能不能调度，不是有没有柴油机本身。绿色列不问。
蓝 | 光伏可限发kW | 仅虚拟电厂 | 能远程限制发出功率的千瓦。不能调填 0。
绿 | 白天压不下去的负荷（千瓦） | 储能投资 | 白天一直在用、减不掉的电，不是能调下来的负荷。产业园和工厂必填。纯充电站填 0。
绿 | 变压器 / 还能再接 / 合同需量 / 日均电量 | 储能投资 | 筛站看这些数。空着时该站最多进入需要补数的名单。峰负荷、超载时长、谷段空窗不在本表填写。
绿 | 场地 / 购电方式 | 储能投资 | 场地放不下储能柜则不配置储能。还在电网买电选「电网代理购电」；已找售电公司或直接入市选另一项。
— | 不用填 | — | 电网节点编号、峰谷电价、投资回收期。城市用于匹配电价，户号用于内部核对。