## 假设测算 (hidden)
capex | 资本性支出 | 336.0032 | 万元
opex | 费用 | 15.7032 | 万元
收入
|  | ①车位服务费 |  | 每个车位XX天*充电量*度电单价
|  | 1 | 天
|  | 1 | 车位数
|  | 200 | 车主充电(kwh)
|  | 0.4 | kwh/元
|  | ③表后：客户价差收费 |  |  | ③表后+④表前总收益等于储能峰谷套利收益
|  |  | 天 | 比例
车位数
放电电量(kwh)
kwh/元
④表前：峰谷价差
比例
|  | 辅助市场服务 |  | 每年20次，每次1元/度，每次多少度待考证
相应次数
|  | ②政府补贴 |  | 补贴有多少给客户
|  | 1 | 天 |  |  |  |  | 江苏政策：两部制到单一制
|  | 1 | 车位数 |  |  |  |  | 上海政策：相应次数
|  | 40 | 放电电量(kwh)
|  | 0.8 | kwh/元
|  | 第0年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年
收入
| ①车位服务费 |  | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008
②充放价差
③政府补贴
成本
税前利润
| 所得税 | 0.8 第0年: 三免三减半
净利润
现金流入
车位服务费
政府补偿
价差收益
现金流出
建设费用
运维费用
增值税
所得税
净现金流

## 输入
储充项目基础信息
工程及运营信息 |  |  | 备注： |  |  | 静态投资输入表(含税）
项目所在省份 |  | 包头 | 可做下拉框 |  |  | 充电桩 | 内容明细 |  | 税率 | 单价 | 数量（套） | 总价（万元） | 增值税（万元） | 原值（万元）
项目类型 |  | 储充 |  |  |  | 超充桩* | 480kW一拖四 |  | 13% | 50 | 1 | 50 | 5.7522 | 44.2478
项目开工年月日 |  | 2026-08-31 | 预估 |  |  | 超充桩* | 240kW一拖四 |  | 13% |  | 0 | 0 | 0 | 0
建设期月数（估） |  | 4 | 预估 |  |  | 直流桩* | 120kW一拖二 |  | 13% | 3.5 | 11 | 38.5 | 4.4292 | 34.0708
运营开始年月日 |  | 2027-01-01 | 预估 |  |  | V2G桩* | 132kW一拖二 |  | 13% | 9.8 | 2 | 19.6 | 2.2549 | 17.3451
项目运营结束年月日 | [5 empty] | 施工安装 | 电缆、土建、安装等 |  | 9% | 126.72 | 1 | 126.72 | 10.4631 | 116.2569
运行年限（年） |  | 8 | 年限不确定，初版按照充电桩寿命确定的运行年限 |  |  | 储能系统
车位/充电桩配置 | [5 empty] | 储能柜* | 262kWh工商储柜*1 |  | 13% | 18.3 | 2 | 36.6 | 4.2106 | 32.3894
车位数-超充（个） |  | 4 |  |  |  | 施工安装 | 安装+土建 |  | 9% | 23.58 | 1 | 23.58 | 1.947 | 21.633
车位数-快充（个） |  | 22 |  |  |  | 其它
车位数-慢充（个） |  |  |  |  | 增加广告建设费用 | 微网控制器EGC* | 设备及授权 |  | 13% | 67.9 | 1 | 12.9 | 1.4841 | 11.4159
车位数 - V2G桩（个） |  | 4 |  |  | 增加车网互动功能费 | 接入费用* | 充电桩接入费用 |  | 6% | 40.5 | 1 | 40.5 | 2.2925 | 38.2075
年有效天数（天） |  | 350 |  |  |  | 场站协调 | 道闸、监控系统API打通 |  | 0% |  |  | 0 | 0 | 0
充电桩折旧 | [5 empty] | 设计及手续 | 设计及相关手续 |  | 0% |  |  | 10 | 0 | 10
充电桩折旧年限 |  | 8 |  |  |  |  | 总计 |  |  |  |  | 358.4 | 32.8335 | 325.5665
残值率 |  | 0%
充电服务费收益 (含税) |  |  | 客户端充放价差收益(含税) |  |  | V2G充电桩返送电网收益(含税) |  |  | 储能端返送电网收益(含税) |  |  | 辅助服务市场(含税)
每天每车位平均充电车辆-超充（辆） |  | 4 | 262储能柜日充放次数 |  | 1.5 | 单车位返送度数(kwh) |  | 40 | 余电比例% |  | 0 | 年平均响应次数 |  | 20
车均充电电量-超充（kwh） |  | 40 | 储能柜容量(kwh) |  | 524 | V2G桩 |  | 4 | 放电电价（元/kwh） | 13% |  | 每次响应电价（元/kwh） | 13% | 1
服务费-超充（元/kwh） | 13% | 0.4 | 首年电池衰减率(SOH) |  | 93% | 场站每度服务费 | 13% | 0.8 | 储能柜数量（pcs) |  |  | 每次响应电量（kwh） |  | 10
年服务费-超充（万元） |  | 8.96 | 后续年充电桩衰减率 |  |  | V2G场站收益(万元） |  | 4.48 | 储能柜容量（kwh） |  |  | 辅助市场服务收益（万元） |  | 0.02
每天每车位平均充电车辆-快充（辆） |  | 4 | 年衰减情况 |  | 线性衰减 |  |  |  | 储能端返送电网收益（万元） |  | 0
车均充电电量-快充（kwh） |  | 40 | 储能柜电池荷电状态(SOC) |  | 85%
服务费-快充（元/kwh） | 13% | 0.4 | 电池充放电效率(RTE) |  | 80%
年服务费-快充（万元） |  | 49.28 | 储能柜充电电量(kwh) |  | 555.7371
每天每车位平均充电车辆-慢充（辆） |  |  | 储能柜放电电量(kwh) |  | 444.5897
车均充电电量-慢充（kwh） |  |  | 客户端充电电费(国网电价峰值/包头两月） | 13% | 0.77
服务费-慢充（元/kwh） | 13% |  | 客户端使用储能柜充电成本(国网电价谷值/包头两月） | 13% | 0.35
年服务费-慢充（万元） |  | 0 | 使用比例 |  | 100%
每天每车位平均充电车辆-V2G（辆） |  | 4 | 首年充放价差收益(万元） | 13% | 5.1739
车均充电电量-V2G（kwh） |  | 40
服务费-V2G（元/kwh） | 13% | 0.4
年服务费-V2G（万元） |  | 8.96
日总充电电量(kwh) |  | 4800
充电桩年运维成本(含税）
充电桩巡检费 | 6% | 0.7
充电桩每年运维费 | 6% | 3
运维增长比例 |  | 1%
充电桩运营人工 |  | 2
充电桩保险费 | 6% | 0.255
智慧充电运营运维管理系统费* | 6% | 1
光伏运维费 | 6% | 0
储能运维 | 6% | 1.048
运维增长比例 |  | 1%
储能保险 | 6% | 0.000732
储充微网系统* | 6% | 2
车位费 | 6% | 0
地图投放、检索 | 6% | 0
充电损耗 | 13% | 5.6995
充电损耗增长比例 |  | 5%
财务评价指标
1.静态投资回收期（年） |  | 6.6906
2.运营期NPV（折现率8.0%，万元） | 8% | -22.4725
3.IRR（内部收益率） |  | 0.058809
4.PI（盈利指数） |  | 0.89083

## 储能SOH
电池衰减
1 | 0.9335
2 | 0.90642
3 | 0.88357
4 | 0.86305
5 | 0.84407
6 | 0.82622
7 | 0.80923
8 | 0.79292
9 | 0.77719
10 | 0.76194
11 | 0.74712
12 | 0.73264
13 | 0.71847
14 | 0.70458
15 | 0.69093

## 利润表
利润表
项目 | T0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1.充电服务费收益(万元) |  | 59.469 | 59.469 | 59.469 | 59.469 | 59.469 | 59.469 | 59.469 | 59.469 | 0 | 0
2.储能柜：客户端放电收益 |  | 10.6033 | 10.2957 | 10.0362 | 9.8031 | 9.5875 | 9.3848 | 9.1918 | 9.0066 | 0 | 0
3.储能柜：送电网放电收益 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.V2G充电桩返送电网收益 |  | 3.9646 | 3.9646 | 3.9646 | 3.9646 | 3.9646 | 3.9646 | 3.9646 | 3.9646 | 0 | 0
5.辅助服务市场 |  | 0.017699 | 0.017699 | 0.017699 | 0.017699 | 0.017699 | 0.017699 | 0.017699 | 0.017699 | 0 | 0
营业收入合计 |  | 74.0546 | 73.7471 | 73.4875 | 73.2544 | 73.0388 | 72.8361 | 72.6431 | 72.4579 | 0 | 0
1.储能柜充电成本 |  | 6.0246 | 5.8498 | 5.7024 | 5.5699 | 5.4474 | 5.3323 | 5.2226 | 5.1174 | 0 | 0
2.折旧费用 |  | 40.6958 | 40.6958 | 40.6958 | 40.6958 | 40.6958 | 40.6958 | 40.6958 | 40.6958 | 0 | 0
3.运营费用 |  | 14.5945 | 14.8765 | 15.1715 | 15.4801 | 15.8028 | 16.1404 | 16.4937 | 16.8634 | 0 | 0
4.附加税 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64088 | 0.89791 | 0.89151 | 0.88492 | 0 | 0
营业成本合计 |  | 61.3149 | 61.4222 | 61.5697 | 61.7458 | 62.5869 | 63.0664 | 63.3036 | 63.5615 | 0 | 0
三、税前利润(EBT) |  | 12.7397 | 12.3249 | 11.9178 | 11.5086 | 10.4519 | 9.7697 | 9.3395 | 8.8964 | 0 | 0
四、所得税费用 |  | 0 | 0 | 0 | 1.4386 | 1.3065 | 1.2212 | 2.3349 | 2.2241 | 0 | 0
五、净利润 |  | 12.7397 | 12.3249 | 11.9178 | 10.07 | 9.1454 | 8.5485 | 7.0046 | 6.6723 | 0 | 0
附表1：
储能柜充电电量(kwh) |  | 194507.9955 | 188866.5065 | 184105.5817 | 179828.9578 | 175874.3207 | 172155.8034 | 168615.1528 | 165217.7576 | 161939.6146 | 158762.6944
储能柜放电电量 |  | 155606.3964 | 151093.2052 | 147284.4653 | 143863.1663 | 140699.4566 | 137724.6427 | 134892.1223 | 132174.206 | 129551.6917 | 127010.1555
SOH |  | 93.35% | 90.64% | 88.36% | 86.3% | 84.41% | 82.62% | 80.92% | 79.29% | 77.72% | 76.19%
附表2：
运维费(不含税) |  | 14.5945 | 14.8765 | 15.1715 | 15.4801 | 15.8028 | 16.1404 | 16.4937 | 16.8634 | 17.2503 | 17.6552
充电桩巡检费 |  | 0.66038 | 0.66038 | 0.66038 | 0.66038 | 0.66038 | 0.66038 | 0.66038 | 0.66038 | 0.66038 | 0.66038
充电桩每年运维费 |  | 2.8302 | 2.8302 | 2.8302 | 2.8302 | 2.8302 | 2.8302 | 2.8302 | 2.8302 | 2.8302 | 2.8302
充电桩运营人工 |  | 2 | 2.02 | 2.0402 | 2.0606 | 2.0812 | 2.102 | 2.123 | 2.1443 | 2.1657 | 2.1874
充电桩保险费 |  | 0.24057 | 0.24057 | 0.24057 | 0.24057 | 0.24057 | 0.24057 | 0.24057 | 0.24057 | 0.24057 | 0.24057
智慧充电运营运维管理系统费* |  | 0.9434 | 0.9434 | 0.9434 | 0.9434 | 0.9434 | 0.9434 | 0.9434 | 0.9434 | 0.9434 | 0.9434
光伏运维费 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
储能运维 |  | 0.98868 | 0.99857 | 1.0086 | 1.0186 | 1.0288 | 1.0391 | 1.0495 | 1.06 | 1.0706 | 1.0813
储能保险 |  | 0.00069057 | 0.00069057 | 0.00069057 | 0.00069057 | 0.00069057 | 0.00069057 | 0.00069057 | 0.00069057 | 0.00069057 | 0.00069057
储充微网系统* |  | 1.8868 | 1.8868 | 1.8868 | 1.8868 | 1.8868 | 1.8868 | 1.8868 | 1.8868 | 1.8868 | 1.8868
车位费 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
地图投放、检索 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
充电损耗 |  | 5.0438 | 5.296 | 5.5608 | 5.8388 | 6.1307 | 6.4373 | 6.7592 | 7.0971 | 7.452 | 7.8246
运维费进项税 |  | 1.1087 | 1.1421 | 1.1771 | 1.2139 | 1.2524 | 1.2929 | 1.3354 | 1.3799 | 1.4267 | 1.4758
充电桩巡检费 |  | 0.039623 | 0.039623 | 0.039623 | 0.039623 | 0.039623 | 0.039623 | 0.039623 | 0.039623 | 0.039623 | 0.039623
充电桩每年运维费 |  | 0.16981 | 0.16981 | 0.16981 | 0.16981 | 0.16981 | 0.16981 | 0.16981 | 0.16981 | 0.16981 | 0.16981
充电桩运营人工 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
充电桩保险费 |  | 0.014434 | 0.014434 | 0.014434 | 0.014434 | 0.014434 | 0.014434 | 0.014434 | 0.014434 | 0.014434 | 0.014434
智慧充电运营运维管理系统费* |  | 0.056604 | 0.056604 | 0.056604 | 0.056604 | 0.056604 | 0.056604 | 0.056604 | 0.056604 | 0.056604 | 0.056604
光伏运维费 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
储能运维 |  | 0.059321 | 0.059914 | 0.060513 | 0.061118 | 0.061729 | 0.062347 | 0.06297 | 0.0636 | 0.064236 | 0.064878
储能保险 |  | 4.1434e-05 | 4.1434e-05 | 4.1434e-05 | 4.1434e-05 | 4.1434e-05 | 4.1434e-05 | 4.1434e-05 | 4.1434e-05 | 4.1434e-05 | 4.1434e-05
储充微网系统* |  | 0.11321 | 0.11321 | 0.11321 | 0.11321 | 0.11321 | 0.11321 | 0.11321 | 0.11321 | 0.11321 | 0.11321
车位费 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
地图投放、检索 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
充电损耗 |  | 0.65569 | 0.68848 | 0.7229 | 0.75905 | 0.797 | 0.83685 | 0.87869 | 0.92262 | 0.96876 | 1.0172

## 税务计算
税务计算表
项目 | T0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
一、销项税额
1.充电服务费收益(万元) |  | 7.731 | 7.731 | 7.731 | 7.731 | 7.731 | 7.731 | 7.731 | 7.731 | 0 | 0
2.储能柜：客户端放电收益 |  | 1.3784 | 1.3384 | 1.3047 | 1.2744 | 1.2464 | 1.22 | 1.1949 | 1.1709 | 0 | 0
3.储能柜：送电网放电收益 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.V2G充电桩返送电网收益 |  | 0.5154 | 0.5154 | 0.5154 | 0.5154 | 0.5154 | 0.5154 | 0.5154 | 0.5154 | 0 | 0
5.辅助服务市场 |  | 0.0023009 | 0.0023009 | 0.0023009 | 0.0023009 | 0.0023009 | 0.0023009 | 0.0023009 | 0.0023009 | 0 | 0
销项税合计 |  | 9.6271 | 9.5871 | 9.5534 | 9.5231 | 9.495 | 9.4687 | 9.4436 | 9.4195 | 0 | 0
二、进项税额
T0CAPEX进项税 | 32.8335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
储能柜电费进项税 |  | 0.7832 | 0.76048 | 0.74131 | 0.72409 | 0.70817 | 0.69319 | 0.67894 | 0.66526 | 0 | 0
运营进项税 | 0 | 1.1087 | 1.1421 | 1.1771 | 1.2139 | 1.2524 | 1.2929 | 1.3354 | 1.3799 | 0 | 0
进项税合计 | 32.8335 | 1.8919 | 1.9026 | 1.9184 | 1.938 | 1.9606 | 1.9861 | 2.0143 | 2.0452 | 0 | 0
三、增值税计算
期初留抵税额 | 0 | 32.8335 | 25.0983 | 17.4138 | 9.7789 | 2.1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本期增加可抵扣进项税 | 32.8335 | 34.7254 | 27.0009 | 19.3323 | 11.7169 | 4.1544 | 1.9861 | 2.0143 | 2.0452 | 0 | 0
应交增值税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3406 | 7.4826 | 7.4293 | 7.3743 | 0 | 0
期末留抵税额 | 32.8335 | 25.0983 | 17.4138 | 9.7789 | 2.1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
四、附加税
城建税(7%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37384 | 0.52378 | 0.52005 | 0.5162 | 0 | 0
教育费附加(3%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16022 | 0.22448 | 0.22288 | 0.22123 | 0 | 0
地方教育附加(2%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10681 | 0.14965 | 0.14859 | 0.14749 | 0 | 0
附加税合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64088 | 0.89791 | 0.89151 | 0.88492 | 0 | 0
五、企业所得税计算
税前利润(引用利润表) | 0 | 12.7397 | 12.3249 | 11.9178 | 11.5086 | 10.4519 | 9.7697 | 9.3395 | 8.8964 | 0 | 0
纳税调整前所得 | 0 | 12.7397 | 12.3249 | 11.9178 | 11.5086 | 10.4519 | 9.7697 | 9.3395 | 8.8964 | 0 | 0
未过期亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
期初可弥补亏损(5年期内) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
加：当年新增亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
减：当年使用可弥补亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
期末可弥补亏损(5年期内) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
应纳税所得额 | 0 | 12.7397 | 12.3249 | 11.9178 | 11.5086 | 10.4519 | 9.7697 | 9.3395 | 8.8964 | 0 | 0
所得税率(25%，三免三减半） | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 25% | 25% | 25% | 25%
应纳所得税额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4386 | 1.3065 | 1.2212 | 2.3349 | 2.2241 | 0 | 0

## 现金流量表
现金流量表
项目 | T0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 |  | 74.0546 | 73.7471 | 73.4875 | 73.2544 | 73.0388 | 72.8361 | 72.6431 | 72.4579 | 0 | 0
收到的增值税进项税返还 |  | 7.7352 | 7.6845 | 7.6349 | 7.5851 | 2.1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
经营活动现金流入小计 |  | 81.7898 | 81.4316 | 81.1225 | 80.8395 | 75.2326 | 72.8361 | 72.6431 | 72.4579 | 0 | 0
支付的各项税费（附加税） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.64088 | -0.89791 | -0.89151 | -0.88492 | 0 | 0
支付的各项税费（所得税） |  | 0 | 0 | 0 | -1.4386 | -1.3065 | -1.2212 | -2.3349 | -2.2241 | 0 | 0
支付充电电费 |  | -6.0246 | -5.8498 | -5.7024 | -5.5699 | -5.4474 | -5.3323 | -5.2226 | -5.1174 | 0 | 0
支付其他与经营活动有关的现金 |  | -14.5945 | -14.8765 | -15.1715 | -15.4801 | -15.8028 | -16.1404 | -16.4937 | -16.8634 | 0 | 0
经营活动现金流出小计 |  | -20.6191 | -20.7264 | -20.8739 | -22.4886 | -23.1976 | -23.5918 | -24.9427 | -25.0898 | 0 | 0
经营活动产生的现金流量净额 |  | 61.1707 | 60.7052 | 60.2485 | 58.3509 | 52.035 | 49.2443 | 47.7004 | 47.3681 | 0 | 0
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
购建固定资产、无形资产支付的现金 | T0: -358.4
投资活动现金流出小计 | -358.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
投资活动产生的现金流量净额 | -358.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
分配股利、利润支付的现金
筹资活动现金流出小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
筹资活动产生的现金流量净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
四、净现金流
期初现金余额 | 0 | -358.4 | -297.2293 | -236.5241 | -176.2756 | -117.9246 | -65.8896 | -16.6453 | 31.0551 | 0 | 0
净现金流 | -358.4 | 61.1707 | 60.7052 | 60.2485 | 58.3509 | 52.035 | 49.2443 | 47.7004 | 47.3681 | 0 | 0
期末现金余额 | -358.4 | -297.2293 | -236.5241 | -176.2756 | -117.9246 | -65.8896 | -16.6453 | 31.0551 | 78.4232 | 0 | 0
折现日期 | 2026-08-31 | 2027-01-01 | 2028-01-01 | 2029-01-01 | 2030-01-01 | 2031-01-01 | 2032-01-01 | 2033-01-01 | 2034-01-01 | 2035-01-01 | 2036-01-01
项目全投资现金流 | -358.4 | 61.1707 | 60.7052 | 60.2485 | 58.3509 | 52.035 | 49.2443 | 47.7004 | 47.3681 | 0 | 0
项目累积全投资现金流 | -358.4 | -297.2293 | -236.5241 | -176.2756 | -117.9246 | -65.8896 | -16.6453 | 31.0551 | 78.4232 | 78.4232 | 78.4232
五、财务评价指标
1.静态投资回收期（年） | 2027-01-01: 6.6906
2.运营期NPV（折现率8.0%，万元） | 2026-08-31: 8%; 2027-01-01: -22.4725
3.IRR（内部收益率） | 2027-01-01: 5.881%
4.PI（盈利指数） | 2027-01-01: 0.89083

## Opex清单
系统 | 分项 | 明细 | 运营费（含税） | 单位 | 税率 | 不含税 | VAT | 假设依据
充电桩运维 | 充电桩巡检费 | 工单巡检 | 0.7 | 万元 | 6% | 0.66038 | 0.039623 | 每季度巡检1次，直流桩50元/设备，超充算6个设备，快充算2各设备，上海上门费500元/次 | 10 | 50 | 0.7
| 充电桩每年运维费 | 易损件、零部件等 | 3 | 万元 | 6% | 2.8302 | 0.16981 | 超充总价的6%/年，直流桩总价的5%/年，交流总价的5%/年 |  |  | 3
| 充电桩运营人工 |  | 2 | 万元
| 充电桩保险费 | 保险费 | 0.255 | 万元 | 6% | 0.24057 | 0.014434 | 超充算4个设备，1个设备150/年，直流按桩数量算 | 17 | 0.015 | 0.255
| 智慧充电运营运维管理系统费* | 订阅+运营费 | 1 | 万元 | 6% | 0.9434 | 0.056604 | 超充3000，直流桩400（这里参考中德报价1w） | 400 | 100 | 0.34
光伏 | 光伏运维费 | 巡检+维修 | 0 | 万元 | 6% | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
储能 | 储能运维 | 巡检+维修 | 1.048 | 万元 | 6% | 0.98868 | 0.059321 | 20元/kwh | 524 | 0.002 | 1.048
| 储能保险 | 保险费 | 0.000732 | 万元 | 6% | 0.00069057 | 4.1434e-05 | 设备总价的0.2% | 0.002 |  | 0.03668
能源管理系统 | 储充微网系统* | 订阅费+运营费 | 2 | 万元 | 6% | 1.8868 | 0.11321 | 按中德报价，微网系统2w | 1 | 0.6486 | 0.6486
车位租金 | 车位费 | 12个车位 | 0 | 万元 | 6% | 0 | 0 | 按照分成的逻辑，与收入挂钩,这里不考虑分成
流量曝光 | 地图投放、检索 | 百度 | 0 | 万元 | 6% | 0 | 0 | - |  |  | 1
电损 | 充电损耗 | 5%耗电量 | 5.6995 | 万元 |  | 5.6995 | 0 | 用电损耗占总用电量5%，同时使用项目所在地平均电价 |  |  | 5.6995
运维费用合计 |  |  | 15.7032 | 万元 |  |  | 0.45304
充电桩成本电价
0.91

## Capex清单
系统 | 分项 | 明细 | 初投资（含税） | 单位 | 假设依据，设备价最下方 | 数量 | 单价 | 总价
充电桩系统 | 超充桩* | 480kW一拖四 | 50 | 万元 | 按照50w | 1 | 50 | 50
| 超充桩* | 240kW一拖四 | 0 | 万元 |  | 0 |  | 0
| 直流桩* | 120kW一拖二 | 13.6 | 万元 |  | 1 | 3.4 | 13.6
| V2G桩* | 132kW一拖二 | 9.8 | 万元 | 按照中德目前报价9.8w | 1 | 9.8 | 9.8
| 施工安装 | 电缆、土建、安装等 | 44.28 | 万元 | 典型场景造价 0.4元/瓦 | 732 | 0.4 | 29.28
光伏 | 588kW光伏系统 | 包括安装、土建 | 168.0332 | 万元 | (组件0.9/Wp) | 0 | 3.25 | 0
储能系统 | 储能柜* | 262kWh工商储柜*2 | 18.34 | 万元 | 工商储0.7元/kwh | 262 | 0.7 | 18.34
| 施工安装 | 安装+土建 | 6.55 | 万元 | 0.25元/Wh | 262 | 0.25 | 6.55
智慧充电运营 | 微网控制器EGC* | 设备及授权 | 12.9 | 万元 | 参考中德项目报价 | 1 | 0.8695 | 0.8695
运维管理系统 | 接入费用* | 充电桩接入费用 | 0.5 | 万元 |  | 1 | 1.5 | 1.5
其他 | 场站协调 | 道闸、监控系统API打通 | 2 | 万元 | 项目规模差异不大，投入基本一致 | 1 | 2 | 2
| 设计及手续 | 设计及相关手续 | 10 | 万元 | 项目规模差异不大，投入基本一致 | 1 | 10 | 10
| 2000kVA箱变（购买设备） |  | 30 | 万元
合计 |  |  | 336.0032 | 万元